## Slide 1: Radyoterapide Kullanılan Lineer Hızlandırıcı ve Bilgisayarlı Tomografi Cihazlarının Belirli Periyotlardaki Kalite Kontrol Testlerinin Farklı Protokoller Eşliğinde İncelenmesi
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Radyasyon Onkolojisi YL.
Yüksek Lisans Semineri
Danışman: Prof. Dr. DURMUŞ ETİZ
Semih CİN
3 OCAK 2025

## Slide 2: İÇERİK
Radyoterapide Kalite Kontrol ve Önemi
Lineer Hızlandırıcılarda Kalite Kontrol Protokolleri
K.K. Protokolleri ile ilişkili Testler
K.K. Protokolleri ile ilişkili Donanımlar
Bilgisayarlı Tomografi Cihazlarının K.K. Protokolleri

## Slide 3: Radyoterapide Kalite Kontrol ve Önemi
İsveç Peyniri Risk Yönetimi Modeli
Hasar
Tehdit
Uygulama
Kontrol
Dosimetri
Kontrol
Donanım
Kontrol

## Slide 4: Lineer Hızlandırıcılarda Kalite Kontrol Protokolleri

## Slide 7
AAPM Task Group – 46 Comprehensive QA For Radiation Oncology
IAEA Technical Document 989 Quality Assurance İn Radiotherapy
IAEA Review of Radiation Oncology Physics:
A Handbook for Teachers and Students
Chapter 12 - QA in Radiation Therapy

## Slide 8: K.K. Protokolleri ile ilişkili Testler

## Slide 9: Dozimetri Testleri
Günlük-Aylık -Yıllık Kontrol

## Slide 11: Dosimetrik Testler İçin Donanımlar
Farmer Tipi İyon Odası

## Slide 12: Elektrometre

## Slide 13: Su Fantomu
Sun Nuclear 3D Water Phantom Physics Equipment
Yıllık Testler
Işın Profili
Output

## Slide 14: Katı Fantom
* Su Ortamı Eşdeğer Öz.

## Slide 15: ‘Matrix’ 2-D İyon Odaları
* Aylık Işın Profil Kontrol

## Slide 16: Günlük Işın Kontrolörü
QA BeamChecker™

## Slide 17: Mekanik Testler Ve Donanımlar

## Slide 18: Tedavi Yatağı
+/- 2mm

## Slide 19: Gantri ve Kolimatör
+/- 1o

## Slide 20: Isocenter
Gantri Ekseni
Kolimatör
Ekseni
Yatak Dönüş
Ekseni
Tolerans +/- 1mm

## Slide 21: Kesişme Testi
Tolerans +/- 1mm

## Slide 22: Işın Alan Testi
Tolerans +/- 1mm

## Slide 23: Işık-Radyasyon Alan Uyg. Testi

## Slide 24: Laserler

## Slide 27: Optik Mesafe Testi

## Slide 28: Kolimator Yaprak Testi

## Slide 29: Bilgisayarlı Tomogrofi Kalite Kontrol

## Slide 30: BT Kalite Kontrollerinde Protokoller

## Slide 32: Mekanik Kontroller

## Slide 34: Teşekkürler