## Slide 1: Cihaz Ölçümleri, Rehberler Eşliğinde

## Slide 2: Kalite Güvenlik Testleri
Mekanik Doğruluk
Dozimetrik Doğruluk
Güvenlik

## Slide 3: Ölçüm Sıklığı
Günlük
Aylık
Yıllık
Cihaza mühendis tarafından müdahale edildiğinde

## Slide 4: AAPM TG-40 report 1994

## Slide 5: Kalite Kontrolü (TG-40)

## Slide 7: TG-142'nin Geliştirilmesi
TG 40 MLC'den bu yana Asimetrik Jawlar, Dinamik ve sanal wedge, gibi yeni teknolojiler
Görüntüleme: kV ve CBCT, Solunum takibi.....
SRS, SBRT, TBI, IMRT gibi TG 40'da vurgulanmayan klinik prosedürler......

## Slide 8: TG-142 Günlük
Günlük kontroller, radyoterapi teknikeri tarafından yapılır
Parametreler geçti/geçmedi günlük olarak kaydedilir
Başarısız kontroller için kiminle iletişime geçildiği ve sorunun nasıl çözüldüğü hakkında açıklama içeren bir yorum mutlaka kayıt altına alınmalıdır.
Medikal fizik uzmanı bu durumda tedavinin başlayıp başlayamayacağını veya iyileştirmelerin gerekip gerekmediğini değerlendirmelidir
Güvenlik Kontrolleri, Cihazın güvenli kullanımı için gerekli tüm prosedürleri içerir
Radyoterapi teknikeri tedavi sırasında hastanın güvende olduğundan emin olmak için görsel/işitsel iletişim sistemi kullanır

## Slide 10: TG-142: Aylık
Aylık kalite kontroller medikal fizik uzmanı tarafından yapılmaktadır.
Dozimetrik amaçlı kalite kontrol radyasyon tedavisinin başarısında tümöre verilen dozun doğruluğu açısından önemli adımlardan biridir.
Mekanik Kontroller sistematik hataları engellemek adına önemlidir.

## Slide 12: TG-142: Aylık

## Slide 13
Işık-Işın alan kontrolü
Çapraz tel kontrolü

## Slide 14: TG-142: Yıllık
Cihaza ait en detaylı testlerin yapıldığı periyodik dönemdir
Yıllık testler daha karmaşıktır ve testlerin, test ekipmanlarının ve linac’ın tüm bileşenlerinin daha iyi anlaşılmasını gerektirir.
Günlük ve aylık kontrollerde yapılan testlerin yanı sıra daha geniş çaplı kontroller testlere eklenir.

## Slide 15: TG-142 Yıllık

## Slide 25: Sonuç
LINAC QA protokolleri, modern LINAC geliştirme ve uygulama yoluyla kapsamlı hale gelmiştir.
AAPM TG-40 raporu hala temel olarak işlevini sürdürmektedir.